익산예술의전당

익산예술의전당 조명장비 목록

(2022년)

위 치	품 명	제조사	사 양	용량	수 량	비 고
STAGE	FRESNEL	LEVITON	8″FR2TH-62B	2kw	108EA	4.5M TOWER–16EA (1 TOWER–2EA)
	MOVING SPOT	MARTIN	MAC VIPER PERFORMANCE	1,350w	12EA
	MOVING LED WASH	HIGHEND SYSTEM	SOLA WASH 19 15w * 19	380w	12EA
	PAR64 LIGHT	KUPO	8″BLACK (CP61)	1kw	40EA
			8″BLACK (CP62)	1kw	40EA
	PAR46 LIGHT	KUPO	6″BLACK	250w	64EA (8SET)
	STROBE ATOMIC 3000	MARTIN	220V / 8A~33A	3kw	4EA
	ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE - FOUR)	ETC	19°EDLT	750w	6EA
			26°EDLT	750w	6EA
			36°EDLT	750w	20EA
			36°	750w	12EA
			50°	750w	24EA
			15° - 30°	750w	8EA
			25° - 50°	750w	8EA
	LOWER HORIZONT LIGHT	신진 스테이지	HL 500W * 8LAMP	4kw	8 SET
	UPPER HORIZONT LIGHT	신진 스테이지	118mm	500w	112 EA
	DRY ICE MACHINE (LOW FOG)	ANTARI	ICE-101	1kw	2 EA
	DRY ICE MACHINE	CITY THEARICAL	AQUA3300	4kw	2 EA
	BLACK LIGHT	BIKI	LED 3W	54W	2 EA

위 치	품 명	제조사	사 양	용량	수 량	비 고
STAGE	HAZE FOG MACHINE	ANTARI	HZ-400	600w	2EA
	FOG FAN	ANTARI	AF-5	1500w	2EA
	공연 작업용 사다리	HIGH ROAD	PLATFORM 10.23M		1EA	1 인승
		HIGH ROAD	WS 11.06		1EA	2 인승
TOWER (4.5m)	ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE - FOUR)	ETC	50°	750W	32EA	TOWER 8EA 1 TOWER–4 LIGHT
TOWER (3m)	ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE - FOUR)	ETC	36°	750W	16EA	TOWER 8EA 1 TOWER–2 LIGHT
FRONT SIDE	ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE - FOUR)	ETC	36°	750W	12EA	RIGHT – 6EA LEFT – 6EA
BALCONY	ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE – FOUR)	ETC	15°- 30°	750W	12EA	BALANCE YOKE 설치
1C/L	PROFILE SPOT LIGHT DN 205	ADB	10°- 22°	2KW	20EA
2C/L	PROFILE SPOT LIGHT DN 205	ADB	10°- 22°	2KW	20EA
	FOLLOW SPOT LIGHT	SAN-EI	DN2008 SR1 XENON	2KW	2EA
DIMMER ROOM	DIMMER I96E	LEVITON	DUAL MODULE	1회로 5KW	503 회로
F.O.H	CONSOLE	MA LIGHTING	MA2 FULL		1
			MA2 LIGHT		1	BACK UP
STAGE	LIGHT STAND (LONG)	국내제작	10KG		8EA	ROUND BASE
			9KG		8EA	ROLL TYPE
	LIGHT STAND (SHORT)	국내제작	10KG		10EA	ROUND BASE
	EXTENSION CLAMP	ALTMAN	506-24		8EA
	SIDE ARMS	ALTMAN	509-12-1		10EA
	BARN DOOR	LEVITON			12EA	FRESNEL ACCESSORY
	TOP HAT	PRO XS	4″		30EA	E.R.S ACCESSORY
※참고사항 : DMX 6PORT[ DIM(1PORT) – 512, EFFECT(5PORT) – 2560]