중공연장 무대조명

솜리문화예술회관 무대기술팀

No.	Description		제조사	용 량 (W)	기 종	수 량	비 고
1	Fresnel	12°~61°	ADB	2000W	Spot Light	36
2	P.C	5°~65°	ADB	2000W	Spot Light	12
3	Source Four	19°	ETC	750W	Ellipsoid	2
4		26°	ETC	750W		4
5		36°	ETC	750W		18
6		50°	ETC	750W		4
7	Source Four Zoom	15° - 30°	ETC	750W	Ellipsoid Zoom	30
8		25° - 50°	ETC	750W		7
9	Warp	22° - 50°	ADB	800W	Profiles	12
10	PAR64		Kupo	1000W	PAR Light	7	61
				1000W		25	62
11	PAR46		Kupo	250W		56	7조
12	Bank		국산	250W		12	6조
No.	Description		제조사	용 량 (W)	기 종	수 량	비 고
13	Follow Spot Light		Ushio	3000W	3KW XENON SPOT	2	SuperSol 3002SR/e
14	Dry Ice Aqua Fog 3300		City Theatrical	106L	AUQAFOG 3300	2
15	Fog Machine		Martin	1500W	ZEM ZR35	2
16	Grand MA3 LIGHT		MA Lighting	8192 Parameters	Console	1	LIGHT
17	Grand Ma3 On PC Command Wing			2048 Parameters		1	On PC